Компания «Росклим»

| Телефон: +74957552740; e-mail:info@rosclim.ru |
| --- |
| Опросный лист на подбор оборудования |
| НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ |
| Дата составления: |
| Сведения о Заказчике |
| Организация: |  | Регион (город): |  |
| Контактное лицо |  | Телефон: |  |
| (должность, |  | Факс: |  |
| Ф. И. О.): |  | E-mail: |  |
| Местоположение объекта: |
| Сведения о топливе |
| Вид топлива: | природный газ | сжиженный газ | дизельное топливо | мазут | нефть |
| Рабочее избыточное давление (для природного газа), кгс/см2: |
| Общие характеристики помещения |
| Назначение помещения: Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности: Кратность воздухообмена, обмен/час: Расчётная температура внутреннего воздуха в холодный период, °С: Расчётная температура внутреннего воздуха в тёплый период, °С: Расчётные явные теплоизбытки в тёплый период, кВт: |
| Геометрические характеристики помещения |
| Длина, м: | Ширина, м: | Высота, м: |
| Описание конструкций наружных ограждений (толщина, мм, материал каждого слоя с учётом замкнутых воздушных прослоек для покрытия) |
| Наружные стены: |  |
| Покрытие: |  |
| Остекление: | вид остекления: |
|  | площадь, м2: |
| Полы: | неутеплённые |
|  | утеплённые; материал и толщина , мм, утеплителя: |
| Характеристики воздушно-тепловых завес (ВТЗ) |
| Количество ВТЗ: Температура воздуха, выходящего из стояков ВТЗ, °С: Суммарная производительность ВТЗ, м3/ч: Сопротивление сети воздуховодов, Па: |
| Характеристика установки системы воздушного отопления и вентиляции |
| Фильтр: | класс фильтра: | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
|  | контроль запылённости |
| Исполнение: | внутреннее | наружное | горизонтальное | вертикальное |
|  | с резервированием | без резервирования | правое | левое |
| Блок охлаждения: требуется ; не требуется | Сопротивление сети воздуховодов, Па: |
| Цвет панелей по RAL: |
| Данные для определения конфигурации системы автоматического управления |
| Элемент | Характеристика работы и контроля |
| Клапан воздухозаборный | Плавное регулирование | Открыто/закрыто |
|  | Открыто/Закрыто с пружинным возвратом | Ручное управление |
| Клапан рециркуляционный | Плавное регулирование | Открыто/закрыто |
|  | Открыто/Закрыто с пружинным возвратом | Ручное управление |
| Вентагрегат | Частотный преобразователь |
| Регулирование температуры | В помещении |
|  | В канале |
| Дополнительно |
| Пульт дистанционного контроля |
| Недельный термостат |
| Решение, обеспечивающее диспетчеризацию работы оборудования и встраивание системы управления в BMS |
| Подпись: расшифровка подписи: Опросный лист просим направить по электронной почте: matveev@rosclim.ru |